|  |  |
| --- | --- |
| ***Утверждаю:*** | ***Утверждаю:*** |
| ***Глава Администрации***  ***Кировского района***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***  ***«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.*** | ***Генеральный директор***  ***ООО « УК-№3» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Юсупов Р.Х.***  ***«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.*** |

**ПЛАН**

**подготовки общего имущества**

**многоквартирных домов,**

**находящихся на управлении ООО «УК-№3»**

**к работе в зимних условиях**

**2017-2018 г.г.**

**г. Махачкала**

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 23**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  2 п/м | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 14 шт. | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 8 м | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 |  |  |  |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1800 | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран ø32  1 шт. | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8м | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 18.04.2017 г. | 18.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 24**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  8 п/м | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 шт. | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 860 | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 6 шт. | 19.04.2017 г. | 19.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  6 п/м | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 4 шт. | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 8 м | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 |  |  |  |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 438 | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | ø32  1 шт. | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 20.04.2017 г. | 20.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 27**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  6 п/м | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 8 м | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 |  |  |  |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1120 | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø32  1 шт. | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 21.04.2017 г. | 21.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 28**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  10 п/м | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 |  |  |  |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 928 | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 24.04.2017 г. | 24.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 29**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  40 п/м | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 30 м | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 900 | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 30 | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80  1 шт. | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 25.04.2017 г. | 25.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 30**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  10 п/м | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 30 м | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | - | - | - |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | - | - | - |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 940 | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 26.04.2017 г. | 26.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 32**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  10 п/м | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 420 | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 40 | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 27.04.2017 г. | 27.04.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 34**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  12 п/м | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 4 м | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 420 | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø25  1 шт. | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м |  | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 28.05.2017 г. | 28.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 40/9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  8 п/м | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  8 п/м | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 8 м | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 7087 | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  2 шт. | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 5 шт. | 03.05.2017 г. | 03.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 41**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м |  |  |  |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  2 п/м | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 6 м | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 710 | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  2 шт. | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 04.05.2017 г. | 04.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 43**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  8 п/м | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  12 п/м | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 18 м | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 550 | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110  8 м | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 05.05.2017 г. | 05.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 44/13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  4 п/м | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  20 п/м | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 146 | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80  2 шт. | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110  12 м | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 08.05.2017 г. | 08.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 50**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  24 п/м | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  10 п/м | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 470 | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50  1 шт. | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110  16 м | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 10.05.2017 г. | 10.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 51**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  4 п/м | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 770 | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø32 − 1 шт. | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 − 8 м | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 12.05.2017 г. | 12.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 53**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  8 п/м | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 290 | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø40  1 шт. | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110  4 м | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 15.05.2017 г. | 15.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 57**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  4 п/м | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 6 м | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 280 | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 8 | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø40 – 1 шт. | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 16.05.2017 г. | 16.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 58**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  20 п/м | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  20 п/м | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист |  |  |  |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 –10 м | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 6 шт. | 17.05.2017 г. | 17.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  4 п/м | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  25 п/м | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 30 м | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1059 | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 –16 м | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт –  20 шт. | 18.05.2017 г. | 18.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 62**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  18 п/м | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø40  10 п/м | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 30 | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 661 | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 –6 м | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 19.05.2017 г. | 19.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 63**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø20  6 п/м | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  40 п/м | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 587 | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 6 шт. | 22.05.2017 г. | 22.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 63а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50  8 п/м | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  4 п/м | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10м | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 23.05.2017 г. | 23.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 64**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  2 п/м | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12м | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 549 | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø32 – 1 шт. | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 2 м | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 6 шт. | 24.05.2017 г. | 24.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: БУЙНАКСКОГО, 66**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  2 п/м | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12м | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 536 | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø32 – 1 шт. | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 25.05.2017 г. | 25.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ГАСАНОВА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 12 м | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 шт. | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 200 | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 26.05.2017 г. | 26.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ГЕРЦЕНА, 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 4 м | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 456 | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø32 – 1 шт. | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 29.05. 2017 г. | 29.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ГЕРЦЕНА, 15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25 – 10 м | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 16 | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø25 – 1 шт. | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 30.05.2017 г. | 30.05. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ДАНИЯЛОВА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м |  | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø63 – 50 м | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 40 м | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 3 | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1189 | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. Ø80 – 1 шт. | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 31.05.2017 г. | 31.05.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЖУРАВЛЕВА, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 28 м | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 18 м | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 3 | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 910 | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 400 | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 01.06.2017 г. | 01.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 18**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  5 п/м | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 437 | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | − | − | − |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 3м | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 05.06.2017 г. | 05.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  6 п/м | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 480 | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 5 м2 | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 06.06.2017 г. | 06.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 22**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  5 п/м | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 480 | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 5 м2 | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 07.06.2017 г. | 07.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 23**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  4 п/м | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6м | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 08.06.2017 г. | 08.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 24**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  6 п/м | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø40  16 п/м | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 12 м | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 420 | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 14м | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 09.06.2017 г. | 09.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 27**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  4 п/м | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 25 м2 | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 12.06.2017 г. | 12.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  8 п/м | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 5 м2 | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4м | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 13.06.2017 г. | 13.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 35**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  5 п/м | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 300 | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 35 м2 | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 15.06.2017 г. | 15.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 47в**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  40 п/м | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  30 п/м | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 5 | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1300 | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 280 | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт.  Ø50 – 1 шт. | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 16.06.2017 г. | 16.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 43а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50  20 п/м | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  35 п/м | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 2 шт. | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм –12 м | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 800 | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 180 | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø50  1 шт. | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 19.06.2017 г. | 19.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 45**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  2 п/м | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 240 | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | ø32 – 1 шт. | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 20.06.2017 г. | 20.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 43**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  10 п/м | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 21.06.2017 г. | 21.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 36**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  6 п/м | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 580 | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø40  1 шт. | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 22.06.2017 г. | 22.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 45а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  6 п/м | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 270 | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. |  |  |  |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 16 м | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 23.06.2017 г. | 23.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 43Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  10 п/м | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  20 п/м | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 5 шт. | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10м | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 800 | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø50  1 шт. | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 26.06.2017 г. | 26.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 47Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  30 п/м | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  30 п/м | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 2 шт. | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 280 | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт.  Ø80 – 1 шт. | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 6 шт. | 27.06.2017 г. | 27.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 47Д**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50  8 п/м | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  20 п/м | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 2 шт. | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 16 м | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 680 | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 150 | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт.  Ø80 – 2 шт. | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 20 шт. | 28.06.2017 г. | 28.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 47И**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50  10 п/м | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø110  6 п/м | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | − | − | − |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 350 | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 150 | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø50  2 шт. | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 20 шт. | 29.06.2017 г. | 29.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 47Л**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50  40 п/м | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø76  10 п/м | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | − | − | − |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 20 м | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 350 | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 280 | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 20  шт. | 30.06.2017 г. | 30.06.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 63а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м |  | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 3 шт. | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 16 м | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø25  1 шт. | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 03.07.2017 г. | 03.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 63Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | − | − | − |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 2 шт. | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 420 | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 04.07.2017 г. | 04.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 63Ж**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25  3 п/м | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10м | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 460 | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 05.07.2017 г. | 05.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 71**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  4 п/м | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 510 | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 м2 | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø40  1 шт. | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 06.07.2017 г. | 06.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 73**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40  6 п/м | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 550 | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø40  1 шт. | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 07.07.2017 г. | 07.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КАНДЕЛАКИ, 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 10 м | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 450 | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 10.07.2017 г. | 10.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КАПИЕВА, 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25 – 6 м | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 4 | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | – | – | – |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 701 | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | – | – | – |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø25 – 1 шт. | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8м | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 11.07.2017 г. | 11.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КАПИЕВА, 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 291 | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø32 – 1 шт. | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 12.07.2017 г. | 12.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КОМИНТЕРНА, 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40 – 10 м | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø40 – 20 м | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 18 м | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 406 | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 200 | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 13.07.2017 г. | 13.07. 018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КОМИНТЕРНА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40 – 10 м | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 15 м | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 14 м | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 460 | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 130 | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110– 8 м | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 14.07.2017 г. | 14.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: КОМИНТЕРНА, 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 2 м | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 170 | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø32 – 1 шт. | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 17.07.2017 г. | 17.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 6 м | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 150 | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | − | − | − |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 18.07.2017 г. | 18.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 2 м | 19.07.2017 г. | 19.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 19.07.2017 г. | 19.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 19.07.2017 г. | 19.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | − | − | − |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 19.07.2017 г. | 19.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø32 – 1 шт. | − | − |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 19.07.2017 г. | 19.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 40/42**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 10 м | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 шт. | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 680 | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø32 – 1 шт. | − | − |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 20.07.2017 г. | 20.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 41**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 30 м | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø63 – 22 м | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 15 рул. | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 18 м | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 4 | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 40 | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 400 | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø32 – 2 шт. | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 20 шт. | 21.07.2017 г. | 21.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 46**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 20 м | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 40 м | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 4 | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт.  Ø50 – 2 шт. | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 24.07.2017 г. | 24.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЛЕВИНА, 24**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 10 м | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. |  |  |  |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 |  |  |  |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 936 | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø32– 1 шт. | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 25.07.2017 г. | 25.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 96**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | − | − | − |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 6 шт. | 26.07.2017 г. | 26.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | − | − |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 26.07.2017 г. | 26.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 26.07.2017 г. | 26.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø32  1 шт. | 26.07.2017 г. | 26.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 26.07.2017 г. | 26.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 98**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | − | − | − |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран ø32  1 шт. | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 27.07.2017 г. | 27.07.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 152**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | − | − | − |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 6 м | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | − | − | − |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 8 м | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 650 | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 - 1 шт. | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 28.07.2017 г. | 28.07. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 154**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25– 20 м | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 30 м | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 16 м | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 5 | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 440 | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 - 1 шт. | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 31.07. 2017 г. | 31.07 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 156**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø25 – 10 м | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 20 м | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 16 м | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 3 | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 − 1 шт. | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 5 шт. | 01.08. 2017 г. | 01.08. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 158**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 8 м | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 5 м | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | − | − | − |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | − | − | − |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 150 | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 − 1 шт. | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 02.08. 2017 г. | 02.08. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 160**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 12 м | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø63 – 8 м | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | − | − | − |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 470 | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 − 2 шт. | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 9 шт. | 03.08. 2017 г. | 03.08. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 162**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 10 м | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 10 м | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | Рул. | 8 | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 470 | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 120 | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 - 2 шт. | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 2 м | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 9 шт. | 04.08.2017 г. | 04.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 164**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 10 м | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 10 м | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | Рул. | 8 | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 470 | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 120 | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 − 2 шт. | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 07.08. 2017 г. | 07.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 166а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 20 м | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 30 м | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 18 м | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 850 | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 - 2 шт. | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 16 м | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 15 шт. | 08.08.2017 г. | 08.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 170Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 8 м | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 270 | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 60 | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран Ø50 - 2 шт. | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2шт. | 09.08. 2017 г. | 09.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 170Д**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 6 м | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 320 | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 50 | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран Ø50 - 1 шт. | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2шт. | 10.08. 2017 г. | 10.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: М.ГАДЖИЕВА, 170Е**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40 – 4 м | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 4 | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 380 | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран Ø40 - 2 шт. | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 11.08. 2017 г. | 11.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 51**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 6 м | 14.08.2017 г. | 14.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 | 14.10.2017 г. | 14.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | – | – | – |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 300 | 14.08.2017 г. | 14.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 14.08.2017 г. | 14.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 14.08.2017 г. | 14.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 107**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 10 м | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм –12 м | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 15.08.2017 г. | 15.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 103**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 8 м | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм –18 м | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 200 | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 18.08.2017 г. | 16.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 105**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 8 м | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12м | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 17.08.2017 г. | 17.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 109**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 6 м | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12м | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 18.08.2017 г. | 18.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 8 м | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12м | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 600 | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 4 м | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 21.08.2017 г. | 21.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 113**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 12 м | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  20 м | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 3 | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12м | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 200 | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 22.08.2017 г. | 22.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 115**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 40 м | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  20 м | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 28м | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 23.08.2017 г. | 23.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 126**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 6 м | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  12 м | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 8 м | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 24.08.2017 г. | 24.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 126а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 10 м | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  18 м | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 4 м | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 28.06.2017 г. | 28.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 128**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 8 м | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  20 м | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 410 | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 –1шт. | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 25.08.2017 г. | 25.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 128а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 4 м | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 –  20 м | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 410 | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 –1шт. | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 29.08.2017 г. | 29.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 130**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 8 м | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø32 –1шт. | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 30.08.2017 г. | 30.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 134**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 4 | 31.08.2017 г. | 31.08.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 8 м | 31.08.2017 г. | 31.08.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 150 | 31.08.2017 г. | 31.08.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 31.08.2017 г. | 31.08.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 31.08.2017 г. | 31.08.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАГИДОВА, 138**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 18 м | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 28 м | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 18 м  Руб400а – 1шт. | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 420 | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 120 | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | ø50 –2шт. | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 –10 м | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 01.09.2017 г. | 01.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАКАРОВА, 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 50 м | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 30 м | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 20 рул. | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 35 м  руб. 400а –1 шт. | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 850 | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 400 | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 04.09. 2017 г. | 04.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАКАРОВА, 48**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 40 м | 05.09. 2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø63 – 20 м | 05.09. 2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 28 м  руб 400а –1 шт. | 05.09. 2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 250 | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1шт.  Ø50 – 1шт. | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 05.09.2017 г. | 05.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАРКОВА 3/17**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 3 м | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50 – 20 м | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 06.09.2017 г. | 06.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАРКОВА 17/3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 800 | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø40 – 1 шт. | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 07.09.2017 г. | 07.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАЯЧНАЯ, 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 60 | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø40 – 1 шт. | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 08.09.2017 г. | 08.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: МАЯЧНАЯ, 32**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 3 м | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 16 м | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø32 – 1 шт. | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12м | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 11.09.2017 г. | 11.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 169**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø63 – 50 м | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø63 – 20 м | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 шт. | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 30 м | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1700 | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 18 м | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 12.09.2017 г. | 12.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 40 м | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 16 м | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 12 шт. | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м  предохран.  250а – 1 шт. | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 13.09.2017 г. | 13.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 60**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 16 м | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 25 | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø50 –  2 шт. | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 14.09.2017 г. | 14.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 62**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 28 м | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 8 м | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1300 | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 400 | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 15.09.2017 г. | 15.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 64**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 10 м | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø63 – 16 м | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1100 | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 18.09.2017 г. | 18.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 66**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 10 м | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø63 – 12 м | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1300 | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 400 | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 19.09.2017 г. | 19.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 153**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 10 м | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 10 м | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 20.09.2017 г. | 20.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 153а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø63 – 16 м | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 шт. | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 3 | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 21.09.2017 г. | 21.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 155**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 40 м | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 40 м | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1100 | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 200 | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 22.09.2017 г. | 22.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 157**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 40 м | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 28 рул. | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 3 | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1300 | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 200 | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 1 шт. | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 25.09.2017 г. | 25.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 171**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 50 м | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 рул. | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 16 м | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 26.09.2017 г. | 26.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 173**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 20 шт. | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 27.09.2017 г. | 27.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ОРДЖОНИКИДЗЕ, 175**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 20 рул. | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 8 м | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 28.09.2017 г. | 28.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: пер.ГОРНЫЙ, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 2 м | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 29.09.2017 г. | 29.09.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПОРТ ШОССЕ, 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 18 м | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 16 м | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 600 | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø50 – 1 шт. | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 6 м | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 02.10.2017 г. | 02.10. 2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПОРТ ШОССЕ, 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø25 – 10 м | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø25 – 6 м | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | – | – | – |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 200 | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 80 | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 03.10. 2017 г. | 03.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПОРТ ШОССЕ, 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø25 – 6 м | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 22 м | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 800 | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 200 | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | кран Ø25 – 2шт. | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø 110 – 6 м | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 10 шт. | 04.10.2017 г. | 04.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПОРТ ШОССЕ, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø25 – 8 м | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø25 – 10 м | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль Ø25 – 2 шт. | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 05.10.2017 г. | 05.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПУГИНА, 3/4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 8 м | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 200 | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 8 | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø32 – 1 шт. | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 06.10.2017 г. | 06.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПУГИНА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 10 м | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 450 | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 8 | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø32 – 1 шт. | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 09.10.2017 г. | 09.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПУГИНА, 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 12 м | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 шт. | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 12 | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 10.10.2017 г. | 10.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПУГИНА, 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 12 м | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 5 | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 11.10.2017 г. | 11.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ПУГИНА, 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 20 м | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 12.10.2017 г. | 12.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 12 м | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 13.10.2017 г. | 13.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 10 м | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 10 м | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 1 шт. | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 16.10.2017 г. | 16.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 10 м | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 700 | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 17.10.2017 г. | 17.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 12 м | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 10 м | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 30 м | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 580 | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 15 | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 18.10.2017 г. | 18.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 17/3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | – | – | – |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 5 | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 19.10.2017 г. | 19.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СВОБОДА, 26**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø32 – 18 м | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 18 шт. | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 10 м | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 20.10.2017 г. | 20.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СИНЯВИНА, 1В**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 шт. | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 800 | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 12 шт. | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 –10 м | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 23.10.2017 г. | 23.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СИНЯВИНА, 3А**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 30 м | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 7 шт. | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 500 | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 180 | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8 шт. | 24.10.2017 г. | 24.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СИНЯВИНА, 31А**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 12 м | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 8 шт. | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 620 | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 18 м | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт –  12 шт. | 25.10.2017 г. | 25.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: СИНЯВИНА, 60**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 20 м | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø50 – 50 м | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 2 | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 900 | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 150 | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 –2 шт. | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 26.10.2017 г. | 26.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЧАРИНОВА, 55**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø50 – 8 м | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба Ø25 – 12 м | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | – | – | – |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 240 | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø50 – 2 шт. | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 27.10.2017 г. | 27.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба Ø40 – 12 м | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 20 м | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 300 | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Кран Ø40 – 1шт. | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 30.10.2017 г. | 30.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЭМИРОВА, 23**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø40 – 10 м | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø40 – 8 м | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 10 шт. | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 10 мм – 12 м | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 480 | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 30 | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 31.10.2017 г. | 31.10.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЭМИРОВА, 2/4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 12 м | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | – | – | – |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 10 м | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | – | – | – |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 2 шт. | 01.11.2017 г. | 01.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЭМИРОВА, 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø50 – 20 м | 02.11. 2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø40 – 30 м | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 20 шт. | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 25 мм – 20 м | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 400 | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 300 | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Ø80 – 2 шт. | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 12 м | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 8шт. | 02.11.2017 г. | 02.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: Синявина 31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  6 п/м | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | − | − | − |
| 3. | Ремонт кровли | рулон | 10 шт. | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 520 | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 10 м2 | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | Ø110 – 10 м | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 12 шт. | 03.11.2017 г. | 03.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: Эмирова, 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32 – 12 м | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м |  | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | – | – | – |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | – | – | – |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 1000 | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | Вентиль Ø32 – 1 шт. | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | – | – | – |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 3 шт. | 06.11.2017 г. | 06.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  12 м | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø32  16 м | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 12 м | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | 1 | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | 1 | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 489 | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 м2 | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  1 шт. | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 07.11.2017 г. | 07.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  10 м | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø50  16 м | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 30 м | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 920 | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 100 м2 | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø50  2 шт. | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 4 шт. | 08.11.2017 г. | 08.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.

**План мероприятий**

**на 2017-2018 гг.**

**Адрес объекта: ЗАМАНОВА, 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид ремонта | Ед-ца изм-я | Объем | Срок исполнения | |
| начало | окончание |
| 1. | Ремонт г/х | п/м | Труба ø32  12 м | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 2. | Ремонт ц/отопления | п/м | Труба ø32  8м | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 3. | Ремонт кровли | лист | 12 шт. | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 4. | Ремонт электрохозяйства | п/м | 16 мм – 30 м | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 5. | Ремонт подвальных подъездных дверей | шт. | − | − | − |
| 6. | Остекление лестничных клеток | м2 | − | − | − |
| 7. | Дератизация объекта | м2 | 374 | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 8. | Уборка придомовой территории | м2 | 20 | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 9. | Ремонт (замена) запорной арматуры | шт. | вентиль ø32  2 шт. | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |
| 10. | Ремонт канализации | п/м | − | − | − |
| 11. | Мероприятия по энергосбережению | шт. | 100 вт – 1 шт. | 09.11.2017 г. | 09.11.2018 г. |

**Ответственный:**

Гл. инженер ООО «УК №3» Курбаналиев И.М.